## Hoja1
Nombre | Nombre Ataque | Ataques detectados | Ataques NO detectados
T0848-RogueMaster-IEC-104.pcapng | Envio de órdenes de control desde un Master no Legítimo | - | Mensajes de control IEC-104
T0848-RogueMaster-DNP3-FIXED.pcapng | Envio de órdenes de control desde un Master no Legítimo | - | Mensajes de control DNP3
T0846-DiscoveryNmap-S7.pcapng | Escaneo de direcciones IP que usen S7 | - | 1- Uso de un Script de Nmap que manda Mensajes de peticion de lectura S7Comm en el puerto 102
T0846-DiscoveryNmap-Modbus.pcapng | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus | - | 1- Uso de un Script de Nmap que manda Mensajes de peticion de lectura Modbus (Read Input Registers) en el puerto 502
T0846-DiscoverMetasp-Modbus.pcapng | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus | - | Mensajes Read Input registers de Modbus
T0888-DiscverFindID-Modbus.pcapng / T0888-DiscverCoils-Modbus.pcapng / T0888-DiscverRegisters-Modbus.pcapng / T0888-DiscverRegisters2-Modbus.pcapng | Lectura de registros a equipos modbus | - | Mensajes Read Input registers de Modbus
T0888-DiscoverInfo-DNP3.pcapng | Obtener informacion de equipos DNP3 | - | Mensaje read devices atributes
T0846-Discovery-BacNet.pcap / T0846-Discovery-BacNet-2.pcapng | Obtener informacion de equipos bacnet | - | Uso de script de nmap + mensajes Bacnet
T0846-Discovery-IEC104.pcapng | Obtener informacion de dispositivos IEC-104 | Uso de Script de Nmap (45360) | Mensajes de control IEC-104
T0888-ScanInfo-MQTT.pcap / T0888-ScanInfo-MQTT-noAuth.pcap | Obtener informacion de Broker MQTT Mosquitto | - | Uso de script de nmap + mensaje MQTT Subscribe request [$SYS/#]
T0888-ScanInfo-ENIP.pcapng | Obtener Informacion de dispositivo que ua ENIP | - | Mensaje List-identity ENIP
T0888-ScanInfo-OmronFINS.pcap | Obtener Informacion de un dispositivo OMRON | - | Mensajes de lectura Omron (controller data read)
T0843-ProgDownload-IEC104.pcapng | Subida y descarga de ficheros mediante IEC-104 | - | Mensajes relacionados con subida y decarga de ficheros IEC-104
T0843-FileRead-DNP3-FIXED.pcapng / T0843-FileWrite-DNP3-FIXED.pcapng | Subida y descarga de ficheros mediante DNP3 | - | Mensajes relacionados con subida y decarga de ficheros IDNP3
T0843-FileDownload-Modbus.pcapng / T0843-FileUpload-Modbus.pcapng | Lectura/escritura de multiples registros en dispositivo modbus | - | Mensajes de lectura/escritura de modbus relacionados
T0802-AutoCollect-OPCUA.pcapng | Obtención automatica de informacion de un PLC Siemens a traves de OPC UA | - | Mensajes de lectura OPC UA
T0802-AutoCollect-SNMP.pcapng | Obtención de información de un equipo a través de SNMP | - | Mensajes SNMP
T0814-DoS-PCC.pcapng | Denegacion de servicio con paquete CIP PCC | - | Paquete CIP PCC
T0816-ShtDownAllenBradley-CIP.pcapng | Apagado de plc mediante orden CIP | - | Paquete CIP: unconnected class stop
T0816-ShutDown-Modbus.pcapng | Supuesto apagado de un plc modificando registros de Modbus | - | Mensajes de lectura/escritura modbus
T0836-ModifyParam-OmronFINS.pcapng | Modificacion de parametros mediante FINS |  | Mensajes de lectura/escritura Omron
T0836-ModifParam-Modbus.pcapng | Modificacion de parametros mediante Modbus | - | Mensajes de lectura/escritura modbus
T0836-ModifParam-S7.pcapng | Modificacion de parametros mediante ordenes de S7 | - | Mensajes de lectura/escritura S7
T0885-C&Cp502RWin-TCP.pcapng / T0885-C&Cp502RWin-TCP-2.pcapng / T0885-C&Cp502RWin-TCP-3.pcapng | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | - | carga útil de metasploit + buffer overflow Scada RealWin + mensajes modbus
T0885-C&Cp502Ignition-HTTP.pcapng | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 503 | - | Carga útil meterpreter Ignition: content:"¦5C 5C¦%s¦5C¦pipe¦5C¦%s"; content:"RtlCreateUserThread"; content:"PACKET RECEIVE" (paquete tcp) + paquete http /system/gwinfo
T0885-C&Cp20000RWin-TCP.pcap | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 20000 | - | carga útil de metasploit + buffer overflow Scada RealWin (fichero log vacío)
T0885-C&Cp102Ignition-TCP.pcap | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 102 | - | carga útil de metasploit + Peticion POST sospechosa
T0831-Modifparam-IEC104.pcapng | Modificacion de parametros mediante comandos IEC-104 | - | mensajes de lectura/escritura de IEC-104
T0882-DirectoryRead-IEC104.pcapng | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane IEC-104 | - | mensajes IEC-104
T0831-ModifParam-DNP3.pcapng | Modificación de parámetros mediante ordenes DNP3 | - | Mensajes DNP3
T0882-DirRead-DNP3-FIXED.pcapng | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane DNP3 | - | Mensajes DNP3