## Mapeos
TÁCTICA | Técnica | ID | Táctica Adicional | Implementada (Técnica) | Subtécnica | ID | Técnicas Adicionales | Detectable por Tráfico de Red | Sólo Detectable por Red | Mecanismo de detección | Implementada (Subtécnica)
Initial Access | Drive-by Compromise | T0817 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | Exploit Public-Facing Application | T0819 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | Exploitation of Remote Services | T0866 | Lateral Movement | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | External Remote Services | T0822 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | Internet Accessible Device | T0883 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | Remote Services | T0886 | Lateral Movement | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | Replication Through Removable Media | T0847 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Initial Access | Rogue Master | T0848 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | Spearphishing Attachment | T0865 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | Supply Chain Compromise | T0862 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Initial Access | Transient Cyber Asset | T0864 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Initial Access | Wireless Compromise | T0860 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Execution | Autorun Image | T0895 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Execution | Change Operating Mode | T0858 | Evasion | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Execution | Command-Line Interface | T0807 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Execution | Execution through API | T0871 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Execution | Graphical User Interface | T0823 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Execution | Hooking | T0874 | Privilege Escalation | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Execution | Modify Controller Tasking | T0821 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Execution | Native API | T0834 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Execution | Scripting | T0853 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Execution | User Execution | T0863 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Persistence | Hardcoded Credentials | T0891 | Lateral Movement | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Persistence | Modify Program | T0889 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Persistence | Module Firmware | T0839 | Impair Process Control | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Persistence | Project File Infection | T0873 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Persistence | System Firmware | T0857 | Inhibit Response Function | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Persistence | Valid Accounts | T0859 | Lateral Movement | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Privilege Escalation | Exploitation for Privilege Escalation | T0890 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Privilege Escalation | Hooking | T0874 | Execution | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Evasion | Change Operating Mode | T0858 | Execution | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Evasion | Exploitation for Evasion | T0820 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Evasion | Indicator Removal on Host | T0872 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Evasion | Masquerading | T0849 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Evasion | Rootkit | T0851 | Inhibit Response Function | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Evasion | Spoof Reporting Message | T0856 | Impair Process Control | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Evasion | System Binary Proxy Execution | T0894 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Discovery | Network Connection Enumeration | T0840 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Discovery | Network Sniffing | T0842 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Discovery | Remote System Discovery | T0846 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Discovery | Remote System Information Discovery | T0888 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Discovery | Wireless Sniffing | T0887 | Collection | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 1 | - | 0
Lateral Movement | Default Credentials | T0812 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Lateral Movement | Exploitation of Remote Services | T0866 | Lateral Movement | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Lateral Movement | Hardcoded Credentials | T0891 | Persistence | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Lateral Movement | Lateral Tool Transfer | T0867 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Lateral Movement | Program Download | T0843 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Lateral Movement | Remote Services | T0886 | Initial Access | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Lateral Movement | Valid Accounts | T0859 | Persistence | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Collection | Adversary-in-the-Middle | T0830 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Collection | Automated Collection | T0802 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Collection | Data from Information Repositories | T0811 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Collection | Data from Local System | T0893 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Collection | Detect Operating Mode | T0868 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 1 | - | 0
Collection | I/O Image | T0877 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Collection | Monitor Process State | T0801 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Collection | Point & Tag Identification | T0861 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Collection | Program Upload | T0845 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Collection | Screen Capture | T0852 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Collection | Wireless Sniffing | T0887 | Discovery | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 1 | - | 0
Command and Control | Commonly Used Port | T0885 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 1 | - | 0
Command and Control | Connection Proxy | T0884 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 1 | - | 0
Command and Control | Standard Application Layer Protocol | T0869 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 1 | - | 0
Inhibit Response Function | Activate Firmware Update Mode | T0800 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Alarm Suppression | T0878 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Block Command Message | T0803 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Block Reporting Message | T0804 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Block Serial COM | T0805 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Change Credential | T0892 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Data Destruction | T0809 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Denial of Service | T0814 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Device Restart/Shutdown | T0816 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Manipulate I/O Image | T0835 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Modify Alarm Settings | T0838 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Rootkit | T0851 | Evasion | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | Service Stop | T0881 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Inhibit Response Function | System Firmware | T0857 | Persistence | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Impair Process Control | Brute Force I/O | T0806 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Impair Process Control | Modify Parameter | T0836 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Impair Process Control | Module Firmware | T0839 | Persistence | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Impair Process Control | Spoof Reporting Message | T0856 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Impair Process Control | Unauthorized Command Message | T0855 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Impact | Damage to Property | T0879 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Denial of Control | T0813 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Denial of View | T0815 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Loss of Availability | T0826 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Loss of Control | T0827 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Loss of Productivity and Revenue | T0828 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Loss of Protection | T0837 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Loss of Safety | T0880 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Loss of View | T0829 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Manipulation of Control | T0831 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
Impact | Manipulation of View | T0832 | - | 0 | Sin Subtécnica | - | - | 0 | 0 | - | 0
Impact | Theft of Operational Information | T0882 | - | 1 | Sin Subtécnica | - | - | 1 | 0 | - | 0
| Nº de técnicas | Nº total de técnicas "detectables por red | Nº total de técnicas "detectables por red" sin subtécnicas existentes | Nº total de técnicas "detectables por red" sin subtécnicas Implementadas | Nº total de técnicas "detectables por red" con subtécnicas | Nº total de técnicas "detectables por red" con subtécnicas Implementadas | Nº total de subtécnicas "detectables por red" | Nº total de subtécnicas "detectables por red" implementadas
Initial Access | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Execution | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Persistence | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Privilege Escalation | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Evasion | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Discovery | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Lateral Movement | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Collection | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Command and Control | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Inhibit Response Function | 14 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Impair Process Control | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Impact | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 94 | 55 | 55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0