## Hoja1
Fichero pcap | Nº TOTAL DE FLUJOS DETECTADOS SNORTv3 | Nº TOTAL DE FLUJOS DETECTADOS SNORTv2 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TOTALES DETECTADOS (Script).1 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TOTALES DETECTADOS (script).1 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TOTALES DETECTADOS (script).1 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).1 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).1 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS (Manual).1 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).1 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).1 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS (Automático).1 | Número total de alertas.1 | Nº Total de Alertas TP (Manual).1 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S DETECTADOS Talos+ETopen Script.2 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TOTALES DETECTADOS (script) (talos+etopen)2 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) DETECTADOS POR TALOS.2 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) DETECTADOS POR ETOPEN.2 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TOTALES DETECTADOS (Manual).2 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual) RS2.2 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).2 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS (Manual).2 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).2 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).2 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS POR TALOS (Automático).2 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS POR ETOPEN (Automático).2 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP TOTALES DETECTADOS (Automático + Manual).2 | Número total de alertas.2 | Nº total de alertas TP (Manual).2 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S DETECTADOS Talos+ETopen Script.3 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TOTALES DETECTADOS (script) (talos+etopen).3 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) DETECTADOS POR TALOS (Community + registered).3 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) DETECTADOS POR ETOPEN.3 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TOTALES DETECTADOS (Manual).3 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).3 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).3 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS (Manual).3 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).3 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).3 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS POR TALOS (Automático).3 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS POR ETOPEN (Automático).3 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP TOTALES DETECTADOS (Automático + Manual).3 | Número total de alertas.3 | Nº total de alertas TP (Manual).3 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S DETECTADOS Talos+ETopen Script.4 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TOTALES DETECTADOS (script) (talos+etopen).4 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) DETECTADOS POR TALOS (Community + registered).4 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) DETECTADOS POR ETOPEN.4 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TOTALES DETECTADOS (Manual).4 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).4 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).4 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS (Manual).4 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).4 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).4 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS POR TALOS (Automático).4 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS POR ETOPEN (Automático).4 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP TOTALES DETECTADOS (Automático + Manual).4 | Número total de alertas.4 | Nº total de alertas TP (Manual).4 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TOTALES DETECTADOS (Script).5 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TOTALES DETECTADOS (script).5 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TOTALES DETECTADOS (script).5 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).5 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Manual).5 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS (Manual).5 | Nº TOTAL DE FLUJOS CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).5 | Nº DE MENSAJES DE RED CON ATAQUE/S TP DETECTADOS (Automático).5 | Nº ATAQUES (INSTANCIAS) TP DETECTADOS (Automático).5 | Número total de alertas.5 | Nº Total de Alertas TP (Manual).5 | ACLARACIONES DETECCIONES SNORT
T0866-VulnAccess-SMBv1_[2].pcapng | 65 | 65 | 8 | 22 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 22 | 8 | 12 | 42 | 22 | 21 | 41 | 7 | 26 | 26 | 7 | 28 | 8 | 21 | 26 | 43 | 28 | 18 | 81 | 87 | 21 | 87 | 12 | 48 | 48 | 13 | 65 | 61 | 21 | 64 | 108 | 90 | 19 | 92 | 87 | 52 | 125 | 12 | 55 | 55 | 13 | 74 | 61 | 46 | 61 | 139 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha considerado que el flujo de la conexión meterpreter contiene un mensaje y una instancia de ataque con el objetivo de mejorar el porcentaje de detección. En el caso de que se genere una alerta relacionada, el ataque se habrá detectado correctamente sin necesidad de tener que detectar todos los paquetes relacionados
T0866-RemoteAccess-VNC-FIXED_[2].pcapng | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 152 | 150 | 2 | 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | 1 | 2 | 3 | 152 | 4 | 2 | 155 | 150 | 9 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 153 | 1 | 5 | 2 | 159 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este ataque consiste en el envío de una carga útil a través del protocolo VNC para posteriormente ejecutar una sesión de meterpreter. Se han considerado instancias el flujo de ataque que contiene las órdenes de teclado VNC (Carga útil), y el inicio de la sesion de meterpreter. Se ha detectado únicamente un paquete TCP con carga útil de meterpreter. Multiples paquetes detectados como falsos positivos acerca de ataque DOS a servidor DualDesk (TALOS Registered)
T0848-RogueMaster-IEC-104_[2].pcapng | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 31 | 5 | 31 | 36 | 6 | 17 | 22 | 6 | 26 | 0 | 31 | 31 | 36 | 31 | 8 | 81 | 268 | 31 | 55 | 6 | 40 | 50 | 6 | 76 | 130 | 31 | 130 | 299 | 294 | 8 | 83 | 268 | 35 | 272 | 6 | 40 | 50 | 6 | 76 | 130 | 31 | 130 | 303 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este ataque consiste en enviar órdenes de control a una estación remota IEC-104. Se han considerado instancias de ataque, cada paquete IEC-104 generado desde el equipo atacante al equipo víctima. Talos Regustered detecta todo el tráfico malicioso desde una red no autorizada, y además los respectivos comandos específicos que se ejecutan en el ataque
T0848-RogueMaster-DNP3-FIXED_[1].pcapng | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 14 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 635 | 641 | 1 | 217 | 217 | 1 | 635 | 641 | 641 | 641 | Únicamente el conjunto Quickdraw posee reglas de deteccion para el protocolo DNP3. Para el resto de RS sólo se han generado falsos positivos
T0858-ChangeOPMode-Omron_[2].pcapng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este ataque sólo ha sido detectado por los RS3 y RS4 gracias a las reglas FINS que dispone el conjunto TALOS Registered
T0890-EscalPrivileges-NetLogon_[2].pcapng | 384 | 370 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 10 | 12 | 7 | 27 | 27 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 12 | 9 | 187 | 545 | 708 | 10 | 708 | 182 | 357 | 357 | 185 | 543 | 525 | 10 | 525 | 718 | 711 | 188 | 547 | 708 | 17 | 718 | 182 | 357 | 357 | 185 | 543 | 525 | 11 | 525 | 725 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este ataque consiste en enviar mensajes para la explotación del servicio netlogon con múltiples inicios de sesión. Se han considerado instancias, los mensajes Netlogon (filtro dcerpc en wireshark) al equipo víctima
T0846-DiscoveryNmap-S7_[1].pcapng | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha detectado tráfico S7 ni alertas relacionadas con el uso de scripts de nmap
T0846-DiscoveryNmap-Modbus_[1].pcapng | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se han considerado instancias las ordenes modbus enviadas desde eel quipo atacante. Manualmente se ha comprobado que el paquete Report Slave ID genera 2 alertas distintas relacionadas con la lectura de información. Y se detectan 2 excepciones modbus enviadas desde el equipo víctima, las cuales no se han considerado. --> TALOS registered
T0846-DiscoverMetasp-Modbus_[1].pcapng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Han saltado alertas relacionadas con el paquete Modbus read input register que envía el equipo atacante. Detectado por TALOS registered
T0888-DiscverFindID-Modbus_[1].pcapng / T0888-DiscverCoils-Modbus_[1].pcapng / T0888-DiscverRegisters-Modbus_[1].pcapng / T0888-DiscverRegisters2-Modbus_[1].pcapng | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 21 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 0 | 20 | 21 | 21 | 20 | 29 | 21 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 0 | 20 | 33 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Se han detectado todas las órdenes modbus del co.njunto de archivos pcap completos, Además de una excepción modbus desde el equipo víctima.
T0888-DiscoverInfo-DNP3_[1].pcapng | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 86 | 86 | 1 | 30 | 30 | 1 | 86 | 86 | 86 | 86 | Sólo quickdraw ha detectado la totalidad de los flujos,mensajes e instancias de este ataque. El resto de RS n disponen de reglas para DNP3
T0846-Discovery-BacNet_[2].pcap | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | Quickdraw dispone de reglas de deteccion de tráfico bacet. Sólo este conjunto ha detectado el ataque
T0846-Discovery-IEC104_[2].pcapng | 39 | 39 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 18 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 7 | 22 | 25 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 26 | 8 | 8 | 24 | 25 | 6 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etopten--> se ha detectato el uso de Nmap / TALOS Registered --> No se han generado alertas de tráfico de ataque desde el equipo atacante al equipo víctima. A pesar de que se genera tráfico IEC-104, dicho tráfico es generado desde el equipovíctima. Por lo tanto, no se considera como trafico de ataque, ni tampoco como FP
T0888-ScanInfo-MQTT_[2].pcap / T0888-ScanInfo-MQTT-noAuth_[2].pcap | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este ataque no ha sido detectado por ningun RS utilizado para Snort
T0888-ScanInfo-OPCUA-Nmap_[2].pcapng | 63 | 61 | 4 | 16 | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 22 | 5 | 3 | 20 | 22 | 8 | 22 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 6 | 8 | 14 | 30 | 13 | 7 | 36 | 62 | 8 | 32 | 4 | 20 | 20 | 6 | 32 | 46 | 8 | 54 | 70 | 58 | 9 | 38 | 62 | 69 | 67 | 4 | 30 | 30 | 7 | 33 | 46 | 65 | 46 | 131 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han considerado los siguientes mensajes como mensajes de ataque: Paqyetes TCP SYN hacia los puertos especificados en el comando nmap, paeuetes UDP ICMP request generados por nmap. Paquetes TCP de retransmisión generados por nmap
T0888-ScanInfo-OPCUA-OpcScan_[2].pcapng | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este ataque no ha sido detectado por ningun RS utilizado para Snort
T0888-ScanInfo-ENIP_[2].pcapng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este ataque proviene del dataset Quickdraw con cuyo nombre anterior es enip_test.pcapng. Snort no genera alertas. Aplica filtrado. Por lo tanto, el ataque se ha dado por no detectado para quickdraw
T0888-ScanInfo-OmronFINS_[2].pcapng | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | TALOS a pesar de disponer reglas de deteccion para FINS. No consigue detectar las órdenes utilizadas ara este ataque. Sin embargo, quickdraw si consigue detectarlo al disponer de reglas de deteccion para las ordenes Contoller Data Read
T0843-ProgDownload-IEC104_[2].pcapng | 7 | 7 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 24 | 16 | 8 | 24 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 8 | 5 | 2217 | 5609 | 8 | 4296 | 1 | 1448 | 1448 | 1 | 2200 | 4277 | 8 | 4277 | 5617 | 5601 | 5 | 2219 | 5609 | 12 | 5613 | 1 | 1448 | 1448 | 1 | 2200 | 4277 | 8 | 4277 | 5621 | 5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha considerado como mensajes de ataque el tráfico saliente del equipo atacante utilizando IEC-104. Se generan multiples mensajes de ataque F_SG_NA File hacia la víctima. Alguno de estos mensajes tiene múltiples instancias. Análisis automático: Un paquete IEC-104 puede llegar a generar 4 alertas con un solo paquete, de ahí se justifica un porcentaje de detección mayor del 100%. Manualmente se comprueba que Se detecta todo e tráfico de ataque, y sólo se detecta una instancia de las múltiples que podrían encontrarse en algunos paquetes --> TALOS registered
T0886-BruteForce-MQTT_[2].pcapng | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha detectado los multiples inicios de sesion a traves de tráfico MQTT
T0843-FileRead-DNP3-FIXED_[1].pcapng / T0843-FileWrite-DNP3-FIXED_[1].pcapng | 11 | 11 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 23 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1081 | 1125 | 2 | 163 | 165 | 2 | 1081 | 1125 | 1125 | 1125 | Ataque detectado unicamente por el conjunto Quickdraw
T0843-FileDownload-Modbus_[1].pcapng / T0843-FileUpload-Modbus_[1].pcapng | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se ha detectado todos los mensajes de ataque Modbus para TALOS
T0802-AutoCollect-OPCUA_[2].pcapng | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha detectado tráfico OPCUA
T0830-MITM-BacNet-FIXED_[2].pcapng | 261 | 261 | 17 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 21 | 63 | 0 | 17 | 62 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0 | 0 | 63 | 0 | 18 | 67 | 68 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 26 | 84 | 68 | 35 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ATENCIÓN: A pesar de ser un ataque man in the middle. Se ha utilizado para comprobar si se consigue detectar paquetes bacnet, considerando dichos paquetes como paquetes de ataque. Por lo tanto, ha sido utilizado. Quickdraw no dispone de las reglas suficientes para detectar las ordenes usadas
T0802-AutoCollect-SNMP_[1].pcapng | 1 | 1 | 1 | 45 | 90 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 90 | 90 | 90 | 1 | 45 | 90 | 45 | 90 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 90 | 45 | 90 | 135 | 135 | 1 | 45 | 90 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 90 | 45 | 45 | 135 | 135 | 1 | 46 | 90 | 94 | 94 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 90 | 90 | 90 | 184 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se generan 2 alertas por cada paquete SNMP enviado. Cada paquete SNMP es una instancia de ataque --> TALOSRegistered
T0809-DataDestroy-OMRON_[2].pcapng | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 40 | 0 | 35 | 1 | 27 | 27 | 1 | 35 | 30 | 0 | 30 | 40 | 30 | 1 | 35 | 40 | 0 | 40 | 1 | 27 | 27 | 1 | 35 | 30 | 0 | 30 | 40 | 30 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | Se han considerado instancias de ataque los distintos mensajes OMRON FINS de tipo Command.
T0814-DoS-OPCUA_[2].pcap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha detectado trafico de ataque a traves de OPC UA
T0816-RestartAllenBradley-SNMP_[2].pcapng | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALOS Registered consigue detectar el ataque de manera más específica en comparacion con el resto de conjunto de reglas (el resto detecta dicho paquete de ataque como paquete SNMP genérico)
T0816-StopCommand-S7Comm_[2].pcapng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se consigue detectar tráfico S7 . Quickdraw no dispone de la suficiente variedad de reglas para este protocolo
T0814-DoS-PCC_[1].pcapng | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 19 | 8 | 33 | 46 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0 | 25 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este ataque es detectado por los Conjuntos Etopen
T0816-ShtDownAllenBradley-CIP_[1].pcapng | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 27 | 13 | 41 | 41 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 | 1 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALOS Regstered Se ha detectado el paquete CIp de apagado al PLC
T0816-ShutDown-Modbus_[1].pcapng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | TALOS Registered-> detecta paquete de ataque modbus
T0836-ModifyParam-OmronFINS_[2].pcapng | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALOS Registered y Quickdraw --> Se han considerado mensajes/instancias de ataque los comandos Memory Area Write/fill/transfer. Relacionados con la modificacion de variables. No se ha detectado el mensaje de ataque Memory Area Transfer
T0836-ModifParam-Modbus_[1].pcapng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | El ataque ha sido completamente detectado por TALOS Registered y quickdraw
T0836-ModifParam-S7_[1].pcapng | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quickdraw--> a pesar de tener reglas para S7. No contiene las reglas necesarias para detectar dicho paquete utilizado para este ataque
T0885-C&Cp502RWin-TCP_[1].pcapng / T0885-C&Cp502RWin-TCP-2_[1].pcapng / T0885-C&Cp502RWin-TCP-3_[1].pcapng | 16 | 16 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 27 | 24 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 4 | 28 | 10 | 10 | 34 | 24 | 19 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 7 | 8 | 43 | 11 | 3 | 374 | 687 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 687 | 687 | Se ha detectado trafico de ataque en la tercera variante del ataque. No se han tenido en cuenta las alerta de excepciones modbus generadas por el atacante. Existe la opción de que las excepciones modbus sean FP ya qye en realidad se trata de tráfico para la sesión de meterpreter
T0885-C&Cp502Ignition-HTTP_[1].pcapng | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 4 | 5 | 25 | 9 | 6 | 28 | 21 | 15 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 3 | 9 | 12 | 36 | 13 | 1 | 123 | 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | 226 | TALOS Registered --> Se ha detectado trafico de ataque en la tercera variante del ataque. No se han tenido en cuenta las alerta de excepciones modbus generadas por el atacante. Existe la opción de que las excepciones modbus sean FP ya qye en realidad se trata de tráfico camuflado para la sesión de meterpreter
T0885-C&Cp20000RWin-TCP_[1].pcapng | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 1 | 117 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 117 | Quickdraw--> detecta tráfico DNP3, podría considerarse como un FP
T0885-C&Cp102Ignition-TCP_[1].pcapng | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 14 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha detectado todas lasinstancias excepto una de las peticion HTTP POST
T0831-Modifparam-IEC104_[2].pcapng | 13 | 13 | 7 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 31 | 19 | 13 | 32 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 0 | 13 | 13 | 32 | 12 | 9 | 47 | 95 | 13 | 35 | 1 | 14 | 16 | 2 | 28 | 42 | 13 | 42 | 108 | 88 | 9 | 49 | 95 | 17 | 99 | 1 | 14 | 16 | 2 | 28 | 42 | 13 | 42 | 112 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALOS Registered--> Han saltado alarmas relacionadas con el trafico en ambas direcciones de IEC-104. Cada mensaje IEC-104 que se envía desde el equipo atacante es una instancia
T0882-DirectoryRead-IEC104_[2].pcapng | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 20 | 48 | 7 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3 | 20 | 26 | 7 | 26 | 55 | 54 | 3 | 22 | 48 | 11 | 52 | 1 | 9 | 10 | 3 | 20 | 26 | 7 | 26 | 59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Talos Registered --> Han saltado alarmas relacionadas con el trafico en ambas direcciones de IEC-104. Cada mensaje IEC-104 que se envía desde el equipo atacante es una instancia
T0831-ModifParam-DNP3_[1].pcapng | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 333 | 338 | 1 | 2 | 2 | 1 | 333 | 338 | 338 | 338 | Ataque detectado unicamente por el conjunto Quickdraw
T0882-DirRead-DNP3-FIXED_[1].pcapng | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 129 | 162 | 1 | 3 | 3 | 1 | 158 | 162 | 162 | 162 | Ataque detectado unicamente por el conjunto Quickdraw
bacnet_test[3].pcapng | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 | 1 | 11 | 11 | 1 | 13 | 23 | 23 | 23 | Teniendo en cuenta que los mensajes de ataque son los mensajes bacnet que se envia con origen en el cliente. Quickdraw consigue detectar dichos paquetes
dnp3_test_data_part1[3].pcapng | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 111 | 137 | 8 | 27 | 27 | 8 | 111 | 137 | 137 | 137 | Teniendo en cuenta que los mensajes de ataque son los mensajes bacnet que se envia con origen en el cliente. Quickdraw consigue detectar dichos paquetes dnp3
dnp3_test_data_part2[3].pcapng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | A nivel de instancias y mensajes que contienen ataques. Quickdraw, a pesar de generar alertas, no genera alertas hacia los paquetes que genera el atacante
fox_info[3].pcapng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se consigue detectar el script fox-info correctamente (quickdraw)
modbus_test_data_part1[3].pcapng | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 0 | 22 | 2 | 17 | 17 | 2 | 20 | 22 | 0 | 22 | 22 | 20 | 2 | 20 | 22 | 0 | 22 | 2 | 17 | 17 | 2 | 20 | 22 | 0 | 22 | 22 | 20 | 3 | 10 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | El conjunto de reglas quickdraw detecta ordenes de lectura de modbus y de escritura, sin lograr detectar el restp de paquetes de ataque. De esta forma , a nivel de instancia no alcanza el maximo porcentaje de detecion anivel de mensaje e instancia
modbus_test_data_part2[3].pcapng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 184 | 0 | 184 | 1 | 51 | 51 | 1 | 180 | 184 | 0 | 184 | 184 | 184 | 1 | 180 | 184 | 0 | 184 | 1 | 51 | 51 | 1 | 180 | 184 | 0 | 184 | 185 | 184 | 1 | 37 | 37 | 1 | 4 | 4 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | Quickdraw no consigue generar alertas acerca de los paquetes modus con funciones desconocidas o maliciosas
modicon_test[3].pcapng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Solo consigue detectar un paquete malicioso generado por el atacante, para el resto de paquetes de ataque no se generan alertas
s7_test[3].pcapng | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se han generado alertas para este ataque